# 🏗️ Étude de cas : Rénovation Globale d'une Maison Individuelle (46)

## "Passer d'une passoire thermique (G) à un logement performant (B)"

### 📌 Présentation du Projet

Ce projet concerne une maison individuelle de 252 m² construite entre 1948 et 1974 dans le Lot (46). Avant l'intervention, le logement était classé G, avec une consommation énergétique excessive et un confort thermique précaire en hiver.

L'objectif : Proposer un scénario de rénovation globale permettant d'atteindre la classe B tout en optimisant les aides financières.

### 📊 État des Lieux vs Objectif

| Indicateur | État Initial (Classe G) | Après Travaux (Classe B) |
| --- | --- | --- |
| Consommation | 573 kWh/m²/an | 94 kWh/m²/an |
| Émissions CO2 | 18 kg CO2/m²/an | 2 kg CO2/m²/an |
| Dépense annuelle | ~ 4 812 € / an | ~ 932 € / an |
| Gain Énergétique | - | 84% d'économie |

### 🛠️ Le Bouquet de Travaux Préconisé

Pour atteindre cette performance exceptionnelle, l'audit a défini une stratégie en plusieurs postes clés :

- Isolation de l'enveloppe :

  - Isolation des murs par l'extérieur (ITE) avec une résistance thermique $R = 5 m².K/W$.

  - Isolation des combles perdus ($R = 10 m².K/W$).

  - Isolation du plancher bas ($R = 4 m².K/W$).

- Menuiseries : Remplacement des fenêtres par du double vitrage à isolation renforcée.

- Chauffage & Eau Chaude : Installation d'une Pompe à Chaleur (PAC) air/eau haute performance et d'un chauffe-eau thermodynamique.

- Ventilation : Mise en place d'une VMC double flux pour garantir la qualité de l'air et limiter les déperditions.

### 💰 Investissement et Rentabilité

- Coût total des travaux : Estimé à 66 000 € (selon scénario de rénovation globale).

- Aides estimées (MaPrimeRénov', CEE) : Jusqu'à 45 000 € selon les revenus.

- Reste à charge : Un investissement rapidement amorti par les 3 880 € d'économies annuelles sur les factures d'énergie.

### 💡 Le mot de l'Auditeur

"Ce dossier démontre qu'avec une vision globale et non par petits gestes isolés, il est possible de transformer radicalement une passoire énergétique. Passer en classe B, c'est valoriser le patrimoine immobilier de plus de 15% tout en divisant la facture de chauffage par 5."

### 🔍 Pourquoi faire un audit avec nous ?

En tant qu'auditeur énergétique qualifié, je vous accompagne pour :

- Identifier les priorités de travaux propres à votre bâti.

- Calculer précisément les gains énergétiques.

- Maximiser votre éligibilité aux aides de l'État.