# Étude de Conception Photovoltaïque : Haute Expertise à Genève

## Projet Résidentiel – Vésenaz (Suisse) | Installation de 14.24 kWp

La réussite d'une installation solaire ne se limite pas à la pose de panneaux. Pour le projet de M. MILLER Dimitry, situé à Vésenaz, nous avons réalisé une étude d'ingénierie complète garantissant productivité maximale, sécurité structurelle et conformité électrique.

### 🔍 1. Étude Énergétique et Productibilité (PVGIS)

Avant toute installation, nous modélisons le potentiel solaire du site. Grâce aux données PVGIS, nous avons optimisé l'orientation et l'inclinaison pour ce projet :

- Puissance installée : 14.24 kWp.

- Production annuelle estimée : ~14 513 kWh.

- Analyse de l'horizon : Étude précise des ombrages et de l'irradiation locale pour garantir un retour sur investissement fiable.

### ⚡ 2. Étude Électrique et Stringing (SolarEdge)

Pour maximiser l'efficacité de chaque module, nous avons conçu une architecture électrique intelligente :

- Optimisation par module : Utilisation d'optimiseurs SolarEdge S500B pour annuler les pertes dues aux ombrages partiels.

- Rapport de Stringing : Configuration précise des chaînes (strings) pour l'onduleur SE12.5K, assurant une tension de fonctionnement optimale et une sécurité accrue (SafeDC).

- Plans de câblage : Schémas détaillés pour une installation électrique propre et pérenne.

### 🏗️ 3. Étude Structurelle et Calcul de Charge (K2 Systems)

La sécurité face aux intempéries (neige et vent) est une priorité absolue en Suisse. Nous avons réalisé un rapport statique complet via K2 Base :

- Système de montage : Utilisation du système S-Dome 6.10 (inclinaison 10°) pour une aérodynamique parfaite.

- Calcul de charge : Vérification de la résistance mécanique de la toiture et dimensionnement précis du lestage et des fixations.

- Liste de colisage : Nomenclature exacte des composants (rails BasicRail, fixations DomeClamp) pour une logistique sans faille.

### 📋 Synthèse Technique du Projet

| Paramètre | Détails de l'Étude |
| --- | --- |
| Localisation | Vésenaz, Genève (Suisse) |
| Puissance | 14.24 kWp |
| Technologie | Modules PV + Optimiseurs SolarEdge |
| Structure | K2 Systems (Calcul statique inclus) |
| Livrables | Calepinage, Rapport de Stringing, Simulation PVGIS |

### 💡 Pourquoi nous confier votre projet solaire ?

"Une installation photovoltaïque est un investissement sur 25 ans. À Genève, nous ne nous contentons pas de poser des panneaux : nous livrons une ingénierie complète. De l'analyse de productibilité à la vérification statique de votre charpente, chaque détail est calculé pour transformer votre toit en une centrale électrique sûre et rentable."

[Demandez votre étude de faisabilité complète pour votre projet en Suisse]

### Conseils pour votre site :

- Visuels : Intégrez le plan de calepinage 2D/3D présent dans vos documents pour montrer la précision du placement des panneaux.

- Mots-clés : Utilisez "Expertise PV Genève", "Calcul de charge K2 Systems" et "Optimisation SolarEdge" pour votre référencement (SEO).